服务器配置

| 序号 | 设备 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | 国内外知名品牌；2U 机架式（含轨道）；双路英特尔至强 CPU 核数：18个，主频：2.3GHz或以上；内存：512GB；400G SSD 2.5英寸热插拔硬盘两个，组成RAID1；10K SAS 硬盘，提供40T可用空间（双副本） ；硬盘扩展板；阵列卡；4个1GB网口，10GB 双口网卡两张，10G 收发器模块4个(服务器模块2个，交换机模块2个）；双热插拔冗余电源 (1+1)；硬件保修服务：3年；内置光驱：DVD+/-RW； | 3台 |
| 2 | HADOOP服务器 | 国内外知名品牌；2U 机架式（含轨道）；双路英特尔至强 CPU 核数：8个，主频：2.1GHz或以上；内存：256GB；600G 15K SAS热插拔硬盘两个，4T 7.2K SATA硬盘六个；硬盘扩展板；阵列卡；10G 网卡1张，10G 收发器模块2个；双热插拔冗余电源 (1+1)；硬件保修服务：3年；内置光驱：DVD+/-RW； | 3台 |
| 3 | 超融合软件 | 含管理中心及6CPU授权 | 1套 |
| 4 | 交换机 | 24口万兆交换机，含6个万兆模块、2个电源、风扇等。 | 2个 |
| 5 | 实施及售后 | 含超融合软件安装、硬件安装（含光纤线材、心跳线等）、硬件保修过程中可能出现的软件问题排查及解决等服务；所有硬件及软件提供三年原厂保修。 | 1套 |