广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

电梯维保项目

报价文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分 资格性文件 |  |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 营业执照等证件或多证合一证件的复印件（加盖公章） | 第( )页 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 第( )页 |
| 7 | 具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力； | 第( )页 |
| 8 | 拟委派的电梯维护保养人员应具备特种设备安全监督管理部门认可的特种作业资格； | 第( )页 |
| 9 | 采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明 | 第( )页 |
| 10 | - 需要提供的其他证明资料 | 第( )页 |
|  | 第二部分 商务部分 |  |
| 11 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 12 | 同类项目业绩情况 | 第( )页 |
| 13 | ...... | 第( )页 |
|  | 第三部分 技术部分 |  |
| 14 | 服务方案及承诺 | 第( )页 |
| 15 | 售后服务 | 第( )页 |
| 16 | 其他响应承诺 | 第( )页 |
|  | 第四部分 报价部分 |  |
| 17 | 报价一览表 | 第( )页 |
| 18 | ...... | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

依据贵方院内采购广东医科大学顺德妇女儿童医院电梯维保项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交报价文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受报价文件的各项要求，遵守报价文件中的各项规定，按报价文件的要求提供报价。

2.报价文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。

3.我方已经详细地阅读了全部报价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解报价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次院内采购中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得推荐资格。

7.如院内采购会议中提出新的需求，与报价文件有冲突的以会议现场的记录为准。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2 资格性文件（请按顺序提供）

（1）廉洁承诺书

（2）法定代表人/负责人资格证明书

（3）法定代表人/负责人授权委托书

（4）营业执照复印件（加盖公章）

（5）提供消防安全等相关行业资质证书复印件（加盖公章）

（6）采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明

（7）其他认为有需要提供的证明资料

- 商务部分

如供应商有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.1 供应商综合概况

公司描述：公司发展历程、经营规模、主要经营项目及服务理念、技术力量等。

2.2 售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务机构情况（距离本地最近原厂服务机构） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

2.4近5年相关项目用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单（以医疗单位业绩优先）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

2.5 用户合同关键页或发票复印件（3家及以上，以医疗单位业绩优先）

- 三、技术部分

- 针对我院项目，主要负责成员名单（含职责及联系方式等）：拟派技术人员需提供相应证书和为其购买的社保证明，注册单位须为本企业。

- 服务方案：（包含本项目理解程度、技术方案、日常施工方案（计划情况、进度安排、人员配置、配置的工种、项目完成时间等）、质量控制方案、质保期时间、应急修缮预案（含响应时间）、突发事件处理措施、投入的主要机械、工具等。）

| 序号 | 具体需求 | 是否响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 需提供24小时维修电话值班报障服务，设24小时维修人员值班，接报后须30分钟内到达现场维修保障。故障维修工作须24小时内完成，如24小时内未能处理的，应反馈采购人收悉，并提供应急预案。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 2 | - 每月由维护单位保养专业人员对电梯进行两次常规检查和例行保养。维修保养费用包括：更换配件的零件费用、机组拆装费所有费用（税费、保养费，清洗费，检漏费及维修人工费用等）。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 3 | - 按照采购人要求对设备进行维护，并定期提供维护设备的相关记录。建立设备故障登记制度、设备隐患登记制度、日常检查制度，严格按照闭环管理处理故障。供应商及时反馈处理情况，提出解除隐患方案与采购人商讨解决。对安全事故及重大故障，供应商必须按照重大故障上报机制执行，要把整改方案并以书面及最新处理情况即时反馈给采购人负责人，禁止隐瞒的行为。若因供应商原因未能及时维修，导致设备损坏的，由供应商承担维修或更换责任。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 4 | - 每月须以书面形式向采购人汇报设备的状况，如遇特殊情况，必须及时汇报。对重要设备维修保养服务，在实施前要报告采购人，采购人有审核权。在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对维修人员有直接指挥权。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 5 | - 在做好工作的同时，有责任向采购人提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 6 | - 因供应商过失导致设备损坏、人员安全事故等造成的全部经济及安全责任由供应商承担责任。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 7 | - 文明施工，统一着装，佩带工作证，并遵守维保现场的安全，维保过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在维保过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，由供应商负责，采购人不负任何责任。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 8 | - 配合采购人做好安全管理工作，严格遵守医院管理制度。定期做好人员安全培训工作，不得在院内吸烟、乱拉乱接电线、存放危险品、煮食、车辆乱停放等违反采购人安全管理的行为，一经发现采购人有权对违规行为进行扣罚，造成安全事故需赔偿损失并交执法部门处理。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 9 | - 确保电梯24小时应急响应，按中国电梯安全标准及电梯生产厂家的工艺和规范，对设备、机房、隔音层、门坎、分割横梁、井道、井道底坑进行常规检查、润滑、清洁、调校、测试、防锈、防腐蚀保养处理等工作，并根据设备状态要求修理或更换零部件，以确保电梯正常、安全、有效地运行。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 10 | - 每月由维护单位保养专业人员对电梯进行两次常规检查和例行保养，按国家行业标准和供应商保养规范方案进行全面的维修保养，确保电梯正常运行；维保单位应对合同范围内的设备每季度调整一次并每年进行一次“年度安全检查”及“负荷调整试验”，确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验。“年度安全检查”可结合政府部门的“年检”同时进行。每次例行维护保养和维修后，维保单位须填写《电梯保养报告书》交采购人签字确认。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 11 | - 每半年提交半年度维修保养总结。每年对负责保养的电梯进行一次全面检修并提交使用状况检查报告，以确保电梯安全运行及符合技术监督局的检查要求。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 12 | - 在电梯维修、保养工作期间，需放置醒目的围蔽标牌提示或张贴温馨提示告知。负责联系、协助电讯部门并确保梯内电话畅通。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 13 | - 保养期内，保证电梯的正常运行。因供应商违反操作规程而造成电梯损坏，其维修费由供应商全额承担。因供应商保养不善而引起的事故责任和造成采购人的直接经济损失，由供应商承担全部责任。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 14 | - 保养期内，电梯出现紧急状况或采购人提出特殊紧急的维护、保养、检查要求时，供应商需立即作出响应和采取相应措施，确保电梯的正常运行。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 15 | - 轿厢内部和顶部出现污损要及时清理，需定期清理井底，如电梯井底受水淹时应及时清除积水，必要时采购人给予配合。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 16 | - 按政府要求，定期对电梯申报检测，办理年审，并确保电梯年检通过。 | £优于 £响应 £不响应 |  |
| 17 | - 人员要求 - 1.维护人员必须经验丰富、责任心强。维护人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与维护工作无关的事情。 - 2.维护人员只能对电梯设备进行操作，不准动用其他设备，否则由供应商承担全部经济及安全责任。 - 3.必须严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆的物品进入机房。 - 4.设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借。 - 5.维护后的废物要立即处理，不准带走机房其他物品。 - 6.服务期间，供应商应接受采购人的监督及检查，对于采购人认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，采购人有权要求该人员调离本项目服务范围。 | £优于 £响应 £不响应 |  |

- 报价部分

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保项目 | 2年 |  |
| 配置及其他说明： |  |  |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价人根据企业自身能力报价（人民币）。（须精确到小数点后两位，格式：XX.XX）。

3.报价须涵盖要求之一切费用，包含完成本项目内容所需的一切费用及企业利润。

4.报价人在填报报价时，应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为报价人已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

5.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年    月   日