广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

八号楼七楼装修工程项目

调研文件

（正本 / 副本）

（每页盖章及加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分 资格性文件 | 第( )页 |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 营业执照复印件 | 第( )页 |
| 6 | 具备广东政府采购智慧云平台修缮工程服务定点采购资格 | 第( )页 |
| 7 | 提供装修建筑业资质证书复印件 | 第( )页 |
| 8 | 采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明 | 第( )页 |
| 9 | 需要提供的其他证明资料 | 第( )页 |
|  | 第二部分 商务部分 | 第( )页 |
| 10 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 11 | 售后服务机构情况 | 第( )页 |
| 12 | 其它重要事项说明及承诺 | 第( )页 |
| 13 | 项目相关用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单 | 第( )页 |
| 14 | 其他医院合同关键页或发票复印件（三家及以上） | 第( )页 |
| 15 | 服务承诺函 | 第( )页 |
|  | 第三部分 技术部分 | 第( )页 |
| 16 | 项目技术方案，包括人员一览表、服务方案 | 第( )页 |
|  | 第四部分 价格部分 | 第( )页 |
| 17 | 报价一览表、报价清单 | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

依据贵方采购              项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交报价文件正本 壹  份，副本  肆 份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.报价文件有效期为递交文件之日起180天，成交后报价或承诺书有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2 资格性文件（请按顺序提供）

（1）廉洁承诺书

（2）法定代表人/负责人资格证明书

（3）法定代表人/负责人授权委托书

（4）营业执照复印件（加盖公章）

（5）具备广东政府采购智慧云平台修缮工程服务定点采购资格

（6）提供装修建筑业资质证书复印件

（7）采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明

（8）其他供应商认为有需要提供的证明资料

- 商务部分

如供应商有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.1 供应商综合概况

公司描述：公司发展历程、经营规模、主要经营项目及服务理念、技术力量等。

2.2 售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务机构情况（距离本地最近原厂服务机构） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

2.4项目相关用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单（请以佛山区域医院业绩优先提供）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

2.5 用户合同关键页或发票复印件（3家及以上）

2.6服务承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。

项目名称：

本公司谨此承诺并声明：

1.	如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目采购文件、服务需求等各项条款。遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.	有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。

3.	我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解文件要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.	我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

5.	我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.	我方同意按文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。

7.	我方在参与本次项目采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

8.  本公司（企业）不存在以下情况：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。

9.   如成为本项目的成交供应商，不转包（转让）、分包履行合同。

10.   我方明确如违反以上条例，将会被列入贵院信用名录并被处扣分处罚。

特此证明。

供应商名称：     （公章）

法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）

授权代表签字：

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

三、技术部分

针对我院项目，主要负责成员名单（含职责及联系方式等）：拟派技术人员（同时具有修缮、给排水、电气工程师）；驻点人员（含电工、水工、水泥工等）。需提供相应证书和为其购买的社保证明，注册单位须为本企业。

服务方案：（包含本项目理解程度、技术方案、日常施工方案（计划情况、进度安排、人员配置、配置的工种、项目完成时间等）、质量控制方案、质保期时间、应急修缮预案（含响应时间）、突发事件处理措施、投入的主要机械、工具等。）

四、价格部分

| 八号楼七楼装修工程 |
| --- |
| 序 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| 土木工程部分 |
| 1 | 5分岩棉板棚顶(含8*8m²管、10分槽钢) | m² | 219 |  |  |  |
| 2 | 5分岩棉板围边(含8*8m²管、10分槽钢) | m² | 180 |  |  |  |
| 3 | 80*80抛光砖铺贴(325水泥、瓷砖胶) | m² | 180 |  |  |  |
| 4 | 铝塑板间墙(含75轻龙骨8毫米硅板、3.0铝塑板、立时得胶水、中性玻璃胶、螺丝) | m² | 275 |  |  |  |
| 5 | 60*60*0.8铝合金天花 | m² | 180 |  |  |  |
| 6 | 铝合金窗 | m² | 13.9 |  |  |  |
| 7 | 门套(含4寸不锈钢合页、执手锁、304.1.0不锈钢板、粘1.0防火板、实木门线、5毫米玻璃、油水性半光漆） | 套 | 3 |  |  |  |
| 8 | 接水槽 | 米 | 53 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢门套2套90*270 | m² | 3.96 |  |  |  |
| 10 | 1楼担沙上7楼 | m² | 12 |  |  |  |
| 11 | 1楼搬地砖上7楼 | 箱 | 95 |  |  |  |
| 12 | 1楼搬水泥上7楼 | 包 | 70 |  |  |  |
| 13 | 清理装修垃圾,7楼搬落1楼运走 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 梯级铺砖 | m² | 28 |  |  |  |
| 15 | 楼梯扇灰油漆（含钢化灰、华润乳胶漆） | m² | 170 |  |  |  |
| 16 | 7楼做304不锈钢防盗网 | m² | 13 |  |  |  |
| 17 | 7楼老鼠仓做304不锈钢门、开门口 | 套 | 1 |  |  |  |
| 小计土木工程部分 |  |  |  |  |  |
| 电气部分 |
| 1 | 总配电箱定制安装：含计量互感器、各路分开关 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 150*75*1.2电缆桥架安装：含40*40镀锌角铁制作码安装.连接片、连接铜配件安装 | 米 | 6 |  |  |  |
| 3 | YJV5*16电缆75阻燃管材 | 米 | 39 |  |  |  |
| 4 | 分配电箱：含4P63A漏电开关、4P63A断路开关，2P50A漏电开关、2P50A断路开关，2P32A断路开关，2P32A断路开关，2P25A断路开关，定制电箱暗埋墙内 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电箱配线：3*6平m²主电源线：含25阻燃管材、刨坑、泥水修复 | 米 | 35 |  |  |  |
| 6 | 配线：插座电源线 BVV-3*4mm2 | 米 | 258 |  |  |  |
| 7 | 配管：25PVC阻燃管材 | 米 | 218 |  |  |  |
| 8 | 插座电源沟槽刨沟、修补 | 米 | 28 |  |  |  |
| 9 | 信息网络插座 | 只 | 18 |  |  |  |
| 10 | 配线：超六类信息网络线 | 米 | 346 |  |  |  |
| 11 | 配管：20PVC阻燃管材 | 米 | 208 |  |  |  |
| 12 | 网络线沟槽刨沟、修补 | 米 | 16 |  |  |  |
| 13 | 电话线25阻燃管材50米内、刨坑、泥水修复 | 条 | 2 |  |  |  |
| 14 | LED筒灯：硅板/铝合金天花开孔安装 | 盏 | 7 |  |  |  |
| 15 | 平板LED600*600*58W灯：含吊杆开孔安装 | 套 | 20 |  |  |  |
| 16 | 12寸排气扇(含安装费) | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 | 灯位配线：灯位电源线 BVV-3*2.5mm2 | 米 | 286 |  |  |  |
| 18 | 灯位配管：25PVC阻燃管材 | 米 | 168 |  |  |  |
| 19 | 灯位电源线沟槽刨沟、修补 | 米 | 29 |  |  |  |
| 20 | 380V空调电源：独立5*4平m²电线20米內、25阻燃管材、刨坑、泥水修复，到主机电源 | 组 | 4 |  |  |  |
| 21 | 3位开关：含底合面板刨坑、泥水修复安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 22 | 2位开关：含底合面板刨坑、泥水修复安装 | 只 | 6 |  |  |  |
| 23 | 网络机柜安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 24 | 柱式洗手盘、去水器、去水管 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 角阀、软管 | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 地拖盘安装：含去水器、去水器管、玻璃胶 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | Φ75排水管安装：40*40镀锌角铁制作650*100吊码安装、配件，验试 | 米 | 8 |  |  |  |
| 28 | Φ50排水管：安装刨坑、泥水修复 | 米 | 16 |  |  |  |
| 29 | Φ25PP-R热水管：试压、清洗安装，刨坑、泥水修复 | 米 | 38 |  |  |  |
| 小计水电部分 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高空作业施工费0.3 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 工程现场勘察与设计费0.6 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价人根据企业自身能力报出项目整体包干价（人民币）。（须精确到小数点后两位，格式：XX.XX）。

3.报价须涵盖要求之一切费用。包含人工费(含高空作业）、材料费、安装费、运输费、装卸费、检测费、保险费、税金、利润及保修售后服务等所有费用，且已综合考虑人工、材料、机械、关税、发票税费、汇率涨价及政府政策性文件调整等完成本采购内容所需的一切费用及企业利润。

4.报价人在填报投标报价时，应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为报价人已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

5.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日