广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

XXX  项目

调研文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 资格性文件 |  |  |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 营业执照 | 第( )页 |
| 6 | 相关资质证书 | 第( )页 |
| 7 | 中小企业声明函 | 第( )页 |
| 8 | 需要提供的其他证明资料 | 第( )页 |
| 第二部分 商务部分 |  |  |
| 9 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 10 | 售后服务机构情况 | 第( )页 |
| 11 | 其它重要事项说明及承诺 | 第( )页 |
| 12 | 同类项目业绩情况 | 第( )页 |
| 13 | 用户合同关键页或发票复印件 | 第( )页 |
| 第三部分 技术部分 |  |  |
| 17 | 需求响应表 | 第( )页 |
| 18 | 服务方案及承诺 | 第( )页 |
| 19 | 其他响应承诺 | 第( )页 |
| 第四部分 报价部分 |  |  |
| 20 | 总体报价、明细报价 | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

（采购人）：

依据贵方采购项目名称 项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交调研文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受调研文件的各项要求，遵守调研文件中的各项规定，按调研文件的要求提供报价。

2.调研文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。

3.我方已经详细地阅读了全部调研文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解调研文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次采购中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得推荐资格。

7.本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同意招标项目投标。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.资格性文件

2.1 廉洁承诺书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

为保证项目的廉洁性，防止发生各种违法、违纪案件和不良行为，我公司郑重承诺如下：

- 遵守国家的法律法规，依法办理项目业务，保证不搞违法乱纪活动，不以他人名义投标，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关证明文件和印章，不组织、不参与围标串标，自觉接受执法、执纪部门的监督检查。

- 在项目调研活动中，保证不以任何形式给予回扣等商业贿赂。

- 在业务交往中，保证不赠送各种礼金、有价证券和贵重物品，不给医院人员报销应由个人支付的费用。

- 维护正常的医疗秩序，保证不以宴请、高消费娱乐等手段影响医院的项目选择权。

- 如因突发事件等的需要，我公司向医疗机构提供捐赠款物，保证严格按照《中华人民共和国公益捐赠法》及有关法律法规规定执行。

以上承诺如有违反，我公司愿意接受取消中标资格、记入不良行为数据库等处理，以及执法、执纪部门的其他处理。

承诺单位（盖章）：

授权代表（签字）：

年    月    日

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

同志，现任我公司           职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人签字（盖章）：                       法人联系电话（手机）：

公司名称（单位公章）：

公司主营：

公司兼营：

签发日期：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.此证明书将作为合同不可分割的组成部分。

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

（2）法定代表人/负责人授权委托书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：           全权代表本公司参与上述项目的全部响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺等。

授权公司（单位盖章） ：

法定代表人签字（盖章）：

授权代理人：                 职务：             联系电话（手机）：

有效期限：至       年      月    日                 签发日期：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.此证明书将作为合同不可分割的组成部分。

3.供应商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

此处粘贴授权代理人

身份证正面

此处粘贴授权代理人

身份证反面

2.3供应商资格信用及服务承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

根据调研文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。

项目名称：               项目

本公司谨此承诺并声明：

- 如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目调研文件、服务需求等各项条款。遵守调研文件中的各项规定，按调研文件的要求提供报价。

- 有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。

- 我方已经详细地阅读了全部调研文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解调研文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方同意按调研文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 我方在参与本次项目调研活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

- 本公司（企业）不存在以下情况：

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

- 联合体参与。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。

- 本公司：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

- 营业执照经营范围：装修等相关内容经营范围，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有建筑装修装饰工程专业承包资质；

- 具有有效期内的安全生产许可证；

- 为广东省政府采购智慧云平台装修工程定点供应商；

- 在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

- 本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

特此证明。

供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法承担相应的法律责任。

供应商名称：     （公章）

法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）

授权代表签字：

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及调研文件资格要求提供相应的证明材料。

- 2.4提交有效的营业执照副本复印件，提供有效的《营业执照》（如非“三证合一”证照，同时提供《税务登记证》、《组织机构代码证》副本复印件）；（如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面，请标记项目相关范围：装修）

- 2.5具有建筑装修装饰工程专业承包资质；

- 2.6具有有效期内的安全生产许可证；

- 2.7为广东省政府采购智慧云平台装修工程定点供应商；（提供截图）

2.8信用记录自查承诺函

采购人：

关于本企业信用情况，经对

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、

2、“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）信息查询、

3、“政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为等查询结果，

截至规定的响应截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应服务方名单中，同时提供信用记录查询结果的打印页面(具体详见后附网页打印)。特此承诺！

供应服务方法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应服务方名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

2.9中小企业声明函

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合调研文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（调研文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（调研文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合调研文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（调研文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（调研文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

2.10需要提供的其他证明资料（加盖公章）

备注：

采购人将对文件内容的真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致报价无效！

二、商务部分

如供应商有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.1 供应商综合概况

公司描述：公司发展历程、经营规模、主要经营项目及服务理念、技术力量等。

2.2 售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务机构情况（距离本地最近原厂服务机构） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

2.4近5年相关项目用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单（以医疗单位业绩优先）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

2.5 用户合同关键页或发票复印件（3家及以上，以医疗单位业绩优先）

注明:提供的合同或发票复印件与2.4用户名单相对应，否则2.4相关业绩不承认。

- 服务部分

3.1需求响应表

| 序号 | 需求细则 | 偏离 (勾选) | 响应的具体内容 （如无偏离直接复制左边具体需求,如正负偏离请标明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.按工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制（如需要）等及国家相关规定执行（详细清单见附件）。 | £正 £无 £负 |  |
| 2 | 供应商应参加采购人组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前1天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料和进度计划给采购人审定。 | £正 £无 £负 |  |
| 3 | 指派项目负责人为供应商驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由供应商负责的各项事宜。未经采购人同意，供应商不得随意更换驻工地代表。 | £正 £无 £负 |  |
| 4 | 供应商必须严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 | £正 £无 £负 |  |
| 5 | 供应商必须遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。 | £正 £无 £负 |  |
| 6 | 供应商在施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 | £正 £无 £负 |  |
| 7 | 工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 | £正 £无 £负 |  |
| 8 | 工期约定后如因采购人未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因供应商责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 | £正 £无 £负 |  |
| 9 | 本工程以平面图纸、设计变更和《建筑装饰装修施工质量验收规范》（GB50210－2001）、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》（GB50300-2001）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。并达到合格标准。 | £正 £无 £负 |  |
| 10 | 双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。供应商应于验收前24小时通知采购人，采购人代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若采购人要求复验时，供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由供应商承担，但工期也不予顺延。 | £正 £无 £负 |  |
| 11 | 工程竣工后，供应商按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，采购人在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。 | £正 £无 £负£ |  |
| 12 | 自工程移交采购人管理日起计算，装修工程保修期为2年，在保修期内因施工造成的工程质量问题,采购人应书面通知供应商并约定时间进行修理。 | £正 £无 £负 |  |
| 13 | 工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价： ①按施工当期项目所在地相关文件对应材料的市场参考价结算； ②按施工当期项目所在地相关文件对应品牌材料设备的厂商信息价格至少下浮5%结算 （实际下浮率由供应商填写）； ③按施工当期项目所在地相关文件对应品牌的材料、设备价格至少下浮5%结算（实际下浮率由供应商填写）。 | 工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价： ①按施工当期项目所在地相关文件对应材料的市场参考价结算； ②按施工当期项目所在地相关文件对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮_____结算 （实际下浮率由供应商填写）； ③按施工当期项目所在地相关文件对应品牌的材料、设备价格下浮____结算（实际下浮率由供应商填写）。 |  |

3.2服务方案及承诺；

# 针对本项目实际情况提供以下内容，包括但不限于：

# 服务方案：可行性、科学性、整体服务情况；

# 针对本项目，列举重点关注部分；

# 拟派项目负责人及各人员资质、工作经验、年限、业绩；（根据项目提供人员清单内容及驻场情况）；

# 应急方案等；

# 响应时间等；

# 售后服务等；

# 增值服务等。

3.3其他

四、价格部分

- 总体报价

| - 序号 | - 项目名称 | - 项目报价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 粪菌移植实验室建设项目 |  |

- 明细报价

| 建设项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费 |
|  | 粪菌移植实验室建设项目 |  |  |  |  |  |
| 一 | 单项工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粪菌移植实验室建设项目-装修部分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程最高投标限价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: | 粪菌移植实验室建设项目-装修部分 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 |  | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1 |  | 土木工程部分 |  |  |  |
| 2 |  | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |
| 2.2 |  | 其他措施项目费 |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 |  | 暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 |  | 暂估价 |  |  |  |
| 3.3 |  | 计日工 |  |  |  |
| 3.4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 |  | 索赔费用 |  |  |  |
| 3.6 |  | 现场签证费用 |  |  |  |
| 3.7 |  | 预算包干费 |  |  |  |
| 3.8 |  | 工程优质费 |  |  |  |
| 3.9 |  | 消纳费 |  |  |  |
| 3.10 |  | 其他费用 |  |  |  |
| 4 |  | 规费 |  |  |  |
| 5 |  | 税前工程造价 |  |  |  |
| 6 |  | 增值税销项税额 |  |  |  |
| 7 |  | 工程造价 |  |  |  |
| 8 |  | 其中：人工费 |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 生产厂家、品牌 | 规格、型号 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 土木工程部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606002001 |  | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除旧间墙 2、废料外运，运距及堆放点综合考虑 |  |  | m2 | 75.000 |  |  |  |  |
| 2 | 011210006001 |  | 玻镁板间墙 | 1、玻镁板间墙制安 2、含：山槽、螺丝、T型铝材、铝角、拉爆螺丝等小五金制安 |  |  | m2 | 325.000 |  |  |  |  |
| 3 | 011210006002 |  | 玻镁板天花 | 1、玻镁板天花制安 2、含：山槽、螺丝、T型铝材、铝角、拉爆螺丝等小五金制安 |  |  | m2 | 217.000 |  |  |  |  |
| 4 | 011502001001 |  | 金属装饰线 | 1、圆弧形压边条 |  |  | m | 280.000 |  |  |  |  |
| 5 | 010801001001 |  | 1300*2200子母门 | 1300*2200子母门（含门套）(含4寸不锈钢合页、执手锁、304.1.0不锈钢板、粘1.0防火板、实木门线、5毫米玻璃、油水性半光漆） |  |  | 套 | 7.000 |  |  |  |  |
| 6 | 010801001002 |  | 900*2200门子母门 | 900*2200门（含门套）(含4寸不锈钢合页、执手锁、304.1.0不锈钢板、粘1.0防火板、实木门线、5毫米玻璃、油水性半光漆） |  |  | 套 | 4.000 |  |  |  |  |
| 7 | 010808004001 |  | 金属门窗套 | 1、地弹簧制安 2、包不锈钢门套 |  |  | 套 | 2.000 |  |  |  |  |
| 8 | 010808004002 |  | 地弹簧 | 1、地弹簧制安 |  |  | 只 | 4.000 |  |  |  |  |
| 9 | 011210003001 |  | 玻璃隔断 | 1、12厘钢化玻璃(安装玻璃胶、楼层搬运） |  |  | m2 | 8.300 |  |  |  |  |
| 10 | 011505004001 |  | 拉手 | 1、拉手制安 |  |  | 个 | 4.000 |  |  |  |  |
| 11 | 011505004002 |  | 上下夹 | 1、上下夹制安 |  |  | 个 | 8.000 |  |  |  |  |
| 12 | 011501009001 |  | 实验台 | 1、实验台制安 2、木骨架基层，面层理化板（含抽屉、柜门等） |  |  | m | 17.600 |  |  |  |  |
| 13 | 011101005001 |  | 自流坪楼地面 | 1、固化漆打底 2、过自留平地面找平 |  |  | m2 | 217.000 |  |  |  |  |
| 14 | 011103001001 |  | 橡胶板楼地面 | 1、铺地胶板 2、玻打线制安 |  |  | m2 | 217.000 |  |  |  |  |
| 15 | 011601001002 |  | 砖砌体拆除 | 1、开窗口 2、废料外运，运距及堆放点综合考虑 |  |  | m3 | 8.000 |  |  |  |  |
| 16 | 011605001004 |  | 平面块料拆除 | 1、拆洗手间地面 2、搬运到1楼指定地点 3、废料外运，运距及堆放点综合考虑 |  |  | m2 | 15.000 |  |  |  |  |
| 17 | 010904002001 |  | 楼地面防水 | 1、地面做单组份聚氨酯涂膜防水1.5mm厚 |  |  | m2 | 23.000 |  |  |  |  |
| 18 | 010401012002 |  | 零星砌砖 | 1、沉箱架空制安 |  |  | 个 | 3.000 |  |  |  |  |
| 19 | 011102003001 |  | 块料楼地面 | 1、铺300*600地砖 2、325水泥、瓷砖胶 |  |  | m2 | 15.000 |  |  |  |  |
| 20 | 011606003001 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆旧硅板天花 2、废料外运，运距及堆放点综合考虑 |  |  | m2 | 180.000 |  |  |  |  |
| 21 | 011605001002 |  | 平面块料拆除 | 1、10号楼1楼打地面地砖水泥沙 2、废料外运，运距及堆放点综合考虑 |  |  | m2 | 32.000 |  |  |  |  |
| 22 | 011605001003 |  | 平面块料拆除 | 1、拆除1楼至6楼梯级楼台 2、废料外运，运距及堆放点综合考虑 |  |  | m2 | 210.000 |  |  |  |  |
| 23 | 011102003002 |  | 块料楼地面 | 1、1楼800*800抛光砖铺贴 2、325水泥、瓷砖胶 |  |  | m2 | 32.000 |  |  |  |  |
| 24 | 011107002001 |  | 块料台阶面 | 1、铺楼梯阶级面砖 2、325水泥、瓷砖胶 |  |  | m2 | 210.000 |  |  |  |  |
| 25 | 011105003001 |  | 块料踢脚线 | 1、1楼铺地脚线 |  |  | m | 15.000 |  |  |  |  |
| 26 | 011105003002 |  | 块料踢脚线 | 1、楼梯级铺地脚线 |  |  | m | 105.000 |  |  |  |  |
| 27 | 011604002001 |  | 立面抹灰层拆除 | 1、铲除旧扇灰 |  |  | m2 | 578.000 |  |  |  |  |
| 28 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 | 1、扇灰油漆 2、钢化灰底，磨平 3、防腐无味环保乳胶漆，底漆1次，面漆2次 |  |  | m2 | 578.000 |  |  |  |  |
| 29 | 010808004003 |  | 地弹簧 | 1、玻璃门地弹簧 |  |  | 只 | 2.000 |  |  |  |  |
| 30 | 011505004003 |  | 拉手 | 1、玻璃门拉手制安 |  |  | 个 | 4.000 |  |  |  |  |
| 31 | 011505004004 |  | 上下夹 | 1、玻璃门门夹制安 |  |  | 个 | 8.000 |  |  |  |  |
| 32 | 011210003002 |  | 玻璃隔断 | 1、12厘钢化玻璃(安装玻璃胶、楼层搬运） |  |  | m2 | 11.500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | JSJ |  | 综合脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | MMSAQW |  | 密目式安全网 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 | QTCSF |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | CZYS |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 1、建筑材料1楼搬运至3楼 2、清理垃圾从3楼搬运至1楼 3、及时清理1-6楼建筑垃圾，楼层搬运建筑垃圾 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | SGPSJS |  | 施工排水、降水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 011707007002 |  | 现场清理 | 1、清洁费 | m2 | 459.000 |  |  |  |  |
| 2.5 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-装修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 备注 |
| 1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-装修部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | 暂估价材料 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 索赔费用 |  | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 6 | 现场签证费用 |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 7 | 预算包干费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 0.00% |
| 8 | 工程优质费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算 |
| 9 | 消纳费 |  |  |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-装修部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要材料设备价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 24.635 |  |  |  |
| 2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 68403.404 |  |  |  |
| 3 | 01210001 |  | 角钢 综合 |  | kg | 86.372 |  |  |  |
| 4 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.624 |  |  |  |
| 5 | 04010045 |  | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t | 0.039 |  |  |  |
| 6 | 04030010 |  | 细砂 |  | m3 | 0.071 |  |  |  |
| 7 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 0.053 |  |  |  |
| 8 | 04050025 |  | 碎石 10 |  | m3 | 0.069 |  |  |  |
| 9 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 0.071 |  |  |  |
| 10 | 05050080 |  | 胶合板 2440×1220×9 |  | m2 | 6.275 |  |  |  |
| 11 | 06050020 |  | 钢化玻璃 12 |  | m2 | 19.998 |  |  |  |
| 12 | 07050040 |  | 瓷质抛光砖 800×800 |  | m2 | 33.280 |  |  |  |
| 13 | 09050270-0001 |  | 不锈钢门套 |  | m2 | 4.876 |  |  |  |
| 14 | 09250030-0001 |  | 玻镁板 |  | m2 | 708.557 |  |  |  |
| 15 | 11010240-0001 |  | 门（含门套）(含4寸不锈钢合页、执手锁、304.1.0不锈钢板、粘1.0防火板、实木门线、5毫米玻璃、油水性半光漆） |  | m2 | 28.300 |  |  |  |
| 16 | 12030180-0001 |  | 圆弧形压边条 |  | m | 288.400 |  |  |  |
| 17 | 13030450 |  | 内墙乳胶漆 底漆 |  | kg | 60.690 |  |  |  |
| 18 | 13030460 |  | 内墙乳胶漆 面漆 |  | kg | 137.564 |  |  |  |
| 19 | 13050157 |  | 聚氨酯防水涂料 | 单组份 I型 | kg | 57.408 |  |  |  |
| 20 | 14410130 |  | 玻璃胶 335克/支 |  | 支 | 0.906 |  |  |  |
| 21 | 14410560 |  | 塑料粘结剂 |  | kg | 118.482 |  |  |  |
| 22 | 21310090-0001 |  | 拉手 |  | 套 | 8.080 |  |  |  |
| 23 | 21310090-0002 |  | 上下夹 |  | 套 | 16.160 |  |  |  |
| 24 | 33410220-0001 |  | 成品实验台 |  | m | 18.480 |  |  |  |
| 25 | 34090010 |  | 白棉纱 |  | kg | 8.442 |  |  |  |
| 26 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 10.249 |  |  |  |
| 27 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 7.646 |  |  |  |
| 28 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 391.559 |  |  |  |
| 29 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 172.581 |  |  |  |
| 30 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 676.933 |  |  |  |
| 31 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 268.521 |  |  |  |
| 32 | BC-0001 |  | 地弹簧 |  | 只 | 8.000 |  |  |  |

| 单位工程最高投标限价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 汇总内容 |  |  | 金额(元) |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 水电部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 新风部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | 正负压部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  |  | 消纳费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 其中：人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 生产厂家、品牌 | 规格、型号 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  |  | 水电部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 |  |  |  | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 总配电箱(含计量互感器、各路分开关) |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017002 |  |  |  | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 配电箱(含2P50A漏电开关、2P50A断路开关，2P32A断路开关，2P25A断路开关，定制电箱暗埋墙内) |  |  |  |  |  | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408001001 |  |  |  | 电力电缆 | 1、电力电缆：YJV-4*25+1*16mm2 |  |  |  |  |  | m | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411004001 |  |  |  | 配线 | 1、各分配电箱：穿线 BVR-5*6mm2 |  |  |  |  |  | m | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411001001 |  |  |  | 配管 | 1、各分配电箱：PC25配管沟槽、刨沟、修补刨坑、修复 |  |  |  |  |  | m | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411004002 |  |  |  | 配线 | 1、各分配电箱：穿线 BVR-3*6mm2 |  |  |  |  |  | m | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411001002 |  |  |  | 配管 | 1、各分配电箱：PC25配管沟槽、刨沟、修补刨坑、修复 |  |  |  |  |  | m | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404035001 |  |  |  | 插座 | 1、电源二三插 250V 10A |  |  |  |  |  | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411004003 |  |  |  | 配线 | 1、电源二三插：穿线 BVR-3*4mm2 |  |  |  |  |  | m | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411001003 |  |  |  | 配管 | 1、电源二三插：PC25配管沟槽、刨沟、修补刨坑、修复 |  |  |  |  |  | m | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030502005001 |  |  |  | 双绞线缆 | 1、网络线：含底合面板，超六类线、25阻燃管材、刨坑、泥水修复，独立到达机房，水晶头调试 |  |  |  |  |  | 条 | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030502005002 |  |  |  | 双绞线缆 | 1、电话线：含底合面板、25阻燃管材、刨坑、泥水修复，独立到达机房水晶头调试 |  |  |  |  |  | 条 | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030412004001 |  |  |  | 装饰灯 | 1、LED筒灯安装 |  |  |  |  |  | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030412004002 |  |  |  | 装饰灯 | 1、平板LED灯安装 600*600mm 58W |  |  |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030412004003 |  |  |  | 装饰灯 | 1、平板LED净化灯安装 300*600mm 48W |  |  |  |  |  | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030404033001 |  |  |  | 风扇 | 1、12寸排气扇安装 |  |  |  |  |  | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030412006001 |  |  |  | 医疗专用灯 | 1、医用灭菌紫外线灯安装 含不锈钢弯管支架 |  |  |  |  |  | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030404034001 |  |  |  | 照明开关 | 1、紫外线灯时控开关安装 |  |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411004004 |  |  |  | 配线 | 1、灯位：穿线 BVR-3*2.5mm2 |  |  |  |  |  | m | 273.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411001004 |  |  |  | 配管 | 1、灯位：PC25配管沟槽、刨沟、修补刨坑、修复 |  |  |  |  |  | m | 273.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404035002 |  |  |  | 插座 | 1、220V空调电源：250V 10A |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030411004005 |  |  |  | 配线 | 1、220V空调电源：穿线 BVR-3*4mm2 |  |  |  |  |  | m | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411001005 |  |  |  | 配管 | 1、220V空调电源：PC25配管沟槽、刨沟、修补刨坑、修复 |  |  |  |  |  | m | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030411004006 |  |  |  | 配线 | 1、380V空调电源：穿线 BVR-5*4mm2 |  |  |  |  |  | m | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030411001006 |  |  |  | 配管 | 1、380V空调电源：PC25配管沟槽、刨沟、修补刨坑、修复 |  |  |  |  |  | m | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030404034002 |  |  |  | 照明开关 | 1、3位开关：含底合面板刨坑、泥水修复安装 |  |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | 030404034003 |  |  |  | 照明开关 | 1、2位开关：含底合面板刨坑、泥水修复安装 |  |  |  |  |  | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
| 28 | 031004006001 |  |  |  | 大便器 | 1、蹲便厕所安装 含冲水箱 |  |  |  |  |  | 组 | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | 031004003001 |  |  |  | 洗脸盆 | 1、柱式洗手盘安装 |  |  |  |  |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | 031004014001 |  |  |  | 给、排水附(配)件 | 1、普通单冷洗手盘龙头安装 |  |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 31 | 031004014002 |  |  |  | 给、排水附(配)件 | 1、不锈钢地漏安装 |  |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 32 | 031004014003 |  |  |  | 给、排水附(配)件 | 1、角阀、软管 |  |  |  |  |  | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 33 | 031001006001 |  |  |  | 塑料管 | 1、室内塑料排水管(粘接) De110 2、含40*40镀锌角铁制作650*130吊码安装、配件，验试 |  |  |  |  |  | m | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 031001006002 |  |  |  | 塑料管 | 1、室内塑料排水管(粘接) De75 2、含40*40镀锌角铁制作650*100吊码安装、配件，验试 |  |  |  |  |  | m | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 031001006003 |  |  |  | 塑料管 | 1、室内塑料排水管(粘接) De50 2、含安装刨坑、泥水修复 |  |  |  |  |  | m | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 031001006004 |  |  |  | 塑料管 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) PPR冷水管φ25 2、含试压、清洗安装，刨坑、泥水修复 |  |  |  |  |  | m | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 031001006005 |  |  |  | 塑料管 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) PPR冷水管φ20 2、含试压、清洗安装，刨坑、泥水修复 |  |  |  |  |  | m | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 38 | 031003001001 |  |  |  | 螺纹阀门 | 1、Φ25PP-闸阀：试压、清洗安装，含刨坑、泥水修复 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新风部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 031001006006 |  |  |  | 塑料管 | 1、8寸PVC管40*40角铁制作吊码 |  |  |  |  |  | m | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 40 | 031001006007 |  |  |  | 塑料管 | 1、6寸PVC管40*40角铁制作吊码 |  |  |  |  |  | m | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 41 | 031001006008 |  |  |  | 塑料管 | 1、4寸PVC管40*40角铁制作吊码 |  |  |  |  |  | m | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 42 | 030108003001 |  |  |  | 轴流通风机 | 1、新风净化机 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 030108003002 |  |  |  | 轴流通风机 | 1、排风机 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 030703007001 |  |  |  | 风口 | 1、圆型排气、进风口 |  |  |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 45 | 030703001001 |  |  |  | 碳钢阀门 | 1、风力调节阀 |  |  |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 46 | 030413003001 |  |  |  | 打洞(孔) | 1、钻孔、开孔补洞 |  |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 47 | 030408001002 |  |  |  | 380V风机电源 | 1、380V风机电源 |  |  |  |  |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 正负压部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 031001006011 |  |  |  | 塑料管 | 1、250PVC管40*40角铁制作吊码 |  |  |  |  |  | m | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 49 | 031001006010 |  |  |  | 塑料管 | 1、200PVC管40*40角铁制作吊码 |  |  |  |  |  | m | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 50 | 031001006009 |  |  |  | 塑料管 | 1、160PVC管40*40角铁制作吊码 |  |  |  |  |  | m | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 51 | 030108003003 |  |  |  | 轴流通风机 | 1、正压净化机 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | 030108003004 |  |  |  | 轴流通风机 | 1、负压风机 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | 030108003005 |  |  |  | 轴流通风机 | 1、风力加速机 |  |  |  |  |  | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 54 | 030601002001 |  |  |  | 压力仪表 | 1、洁净空气压力表 |  |  |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 55 | 030703007002 |  |  |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、集成铝合金进排风口 |  |  |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 56 | 030413003002 |  |  |  | 打洞(孔) | 1、钻孔、开孔补洞 |  |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 57 | 030408001003 |  |  |  | 380V风机电源 | 1、380V风机电源 |  |  |  |  |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | 030408001004 |  |  |  | 380V风机电源 | 1、380V风机电源 |  |  |  |  |  | 组 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | JSJ |  | 综合脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | MMSAQW |  | 密目式安全网 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.1.12 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.1.13 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 | QTCSF |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | CZYS |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | SGPSJS |  | 施工排水、降水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.9 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | JSJ |  | 综合脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | MMSAQW |  | 密目式安全网 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.1.12 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.1.13 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 | QTCSF |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | CZYS |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | SGPSJS |  | 施工排水、降水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.9 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | 暂估价材料 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 索赔费用 |  | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 6 | 现场签证费用 |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 7 | 预算包干费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 0.00% |
| 8 | 工程优质费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算 |
| 9 | 消纳费 |  |  |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要材料设备价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 厂家、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 1.818 |  |  |  |
| 2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 28231.931 |  |  |  |
| 3 | 01130002 |  | 扁钢 综合 |  | kg | 4.880 |  |  |  |
| 4 | 01290003 |  | 钢板 综合 |  | kg | 3.600 |  |  |  |
| 5 | 01290043 |  | 钢板 8～15 |  | kg | 0.220 |  |  |  |
| 6 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.635 |  |  |  |
| 7 | 04010020 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 574.200 |  |  |  |
| 8 | 04010045 |  | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t | 0.001 |  |  |  |
| 9 | 04030001 |  | 砂子 |  | kg | 0.027 |  |  |  |
| 10 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 3.180 |  |  |  |
| 11 | 04050035 |  | 碎石 20 |  | m3 | 1.104 |  |  |  |
| 12 | 04130070 |  | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.048 |  |  |  |
| 13 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 5.300 |  |  |  |
| 14 | 14070050 |  | 机油 综合 |  | kg | 7.296 |  |  |  |
| 15 | 17250050-0001 |  | 塑料给水管 | φ25 | m | 50.800 |  |  |  |
| 16 | 17250050-0002 |  | 塑料给水管 | φ20 | m | 20.320 |  |  |  |
| 17 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 1.350 |  |  |  |
| 18 | 17250370-0001 |  | 塑料排水管 | De110 | m | 47.500 |  |  |  |
| 19 | 17250370-0002 |  | 塑料排水管 | De75 | m | 9.800 |  |  |  |
| 20 | 17250370-0003 |  | 塑料排水管 | De50 | m | 29.790 |  |  |  |
| 21 | 17250370-0004 |  | PVC管 | 8寸 | m | 38.000 |  |  |  |
| 22 | 17250370-0005 |  | PVC管 | 6寸 | m | 28.500 |  |  |  |
| 23 | 17250370-0006 |  | PVC管 | 4寸 | m | 28.500 |  |  |  |
| 24 | 17250370-0007 |  | PVC管 | DE250 | m | 30.150 |  |  |  |
| 25 | 17250370-0008 |  | PVC管 | DE200 | m | 38.000 |  |  |  |
| 26 | 17250370-0009 |  | PVC管 | DE160 | m | 19.000 |  |  |  |
| 27 | 17270175 |  | 橡胶软管 DN20 |  | m | 0.042 |  |  |  |
| 28 | 19000001-0001 |  | PP-闸阀 | Φ25 | 个 | 2.020 |  |  |  |
| 29 | 19000210 |  | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 0.028 |  |  |  |
| 30 | 21090001-0001 |  | 柱式洗手盘 |  | 套 | 2.020 |  |  |  |
| 31 | 21150001 |  | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 3.030 |  |  |  |
| 32 | 21150140 |  | 大便器排水接头 |  | 个 | 3.030 |  |  |  |
| 33 | 22410013-0001 |  | 集成铝合金进排风口 |  | 个 | 8.000 |  |  |  |
| 34 | 24110140 |  | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.014 |  |  |  |
| 35 | 24110180-0001 |  | 洁净空气压力表 |  | 台 | 6.000 |  |  |  |
| 36 | 24590010 |  | 压力表弯管 DN15 |  | 个 | 0.014 |  |  |  |
| 37 | 24590020 |  | 仪表接头 |  | 套 | 6.000 |  |  |  |
| 38 | 25000001-0001 |  | LED筒灯 |  | 套 | 8.080 |  |  |  |
| 39 | 25000001-0002 |  | 平板LED灯 | 600*600mm 58W | 套 | 10.100 |  |  |  |
| 40 | 25000001-0003 |  | 平板LED净化灯 | 300*600mm 48W | 套 | 30.300 |  |  |  |
| 41 | 25000001-0004 |  | 医用灭菌紫外线灯 | 含不锈钢弯管支架 | 套 | 12.120 |  |  |  |
| 42 | 26050001-0001 |  | 3位开关 | 含底合面板刨坑、泥水修复 | 个 | 5.100 |  |  |  |
| 43 | 26050001-0002 |  | 2位开关 | 含底合面板刨坑、泥水修复 | 个 | 15.300 |  |  |  |
| 44 | 26090001-0001 |  | 紫外线灯时控开关 |  | 个 | 10.200 |  |  |  |
| 45 | 26410060-0001 |  | 电源二三插 | 250V 10A | 个 | 103.020 |  |  |  |
| 46 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.535 |  |  |  |
| 47 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg | 1.800 |  |  |  |
| 48 | 28030170-0001 |  | 绝缘电线 | BVR-5*6mm2 | m | 32.400 |  |  |  |
| 49 | 28030170-0002 |  | 绝缘电线 | BVR-3*6mm2 | m | 64.800 |  |  |  |
| 50 | 28030170-0003 |  | 绝缘电线 | BVR-3*4mm2 | m | 518.400 |  |  |  |
| 51 | 28030170-0004 |  | 绝缘电线 | BVR-3*2.5mm2 | m | 300.300 |  |  |  |
| 52 | 28030170-0005 |  | 绝缘电线 | BVR-5*4mm2 | m | 54.000 |  |  |  |
| 53 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  | m | 7.635 |  |  |  |
| 54 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 60.707 |  |  |  |
| 55 | 28110210-0001 |  | 电力电缆 | YJV-4*25+1*16mm2 | m | 22.220 |  |  |  |
| 56 | 29060140-0001 |  | 刚性难燃管 | PC25 | m | 982.300 |  |  |  |
| 57 | 29060285 |  | 难燃塑料管接头 25 |  | 个 | 229.948 |  |  |  |
| 58 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 60.900 |  |  |  |
| 59 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 18.270 |  |  |  |
| 60 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 10.753 |  |  |  |
| 61 | 34130090 |  | 位号牌 |  | 个 | 6.000 |  |  |  |
| 62 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 1.350 |  |  |  |
| 63 | 50290020-0001 |  | 新风净化机 |  | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 64 | 50290020-0002 |  | 排风机 |  | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 65 | 50290020-0003 |  | 正压净化机 |  | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 66 | 50290020-0004 |  | 负压风机 |  | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 67 | 50290020-0005 |  | 风力加速机 |  | 台 | 8.000 |  |  |  |
| 68 | 50350010-0001 |  | 12寸排气扇 |  | 台 | 10.000 |  |  |  |
| 69 | 55090080-0001 |  | 成套配电箱 | 含计量互感器、各路分开关 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 70 | 55090080-0002 |  | 成套配电箱 | 含2P50A漏电开关、2P50A断路开关，2P32A断路开关，2P25A断路开关，定制电箱暗埋墙内 | 台 | 8.000 |  |  |  |
| 71 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 38.904 |  |  |  |
| 72 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 162.971 |  |  |  |
| 73 | ZC-0001 |  | 冲水箱 |  | 套 | 3.000 |  |  |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式，可新增方案。

2.报价涵盖本项目要求之一切费用。包含但不限于包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制（如需要）等及国家相关规定执行（详细清单见附件）等。

3.供应商在填报报价时，应根据公司自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

4.此表是调研文件的必要文件，是调研文件的组成部分。

5.本次会议允许二次报价，本报价为初次报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_______________

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：   年   月   日