## 1-3批
设备名称 | 数量 | 单价（元） | 预算总额（元） | 主要功能或目标 | 需满足的要求
四维超声诊断仪 | 2 | / | 5000000 | 主要用于产科三级筛查、盆底检查及子宫输卵管造影等。 | 需要有智能功能应用于产科、盆底和输卵管造影等，产科筛查中满足基本的颜面成像、脊柱成像等，有DIOCME传输及SR模板功能，探头建议配置：腹部容积探头、腹部探头、高频浅表探头、腔内经阴道超声容积探头、成人心脏探头等。
彩色多普勒超声仪 | 1 | / |  | 综合类高端彩超机，主要用于成人及小儿妇科、腹部、浅表、心血管检查。 | 可用于腹部、血管及浅表超声造影功能，有智能功能可应用于甲乳、小儿髋关节等，有DIOCME传输及SR模板功能，有穿刺针增强技术，有弹性成像功能，探头建议配置：腹部探头、高频浅表探头、腔内经阴道超声容积探头、小儿心脏探头、成人心脏探头等。
彩色多普勒仪 | 1 | / |  | 图像远程传输连接医院图像管理系统。具备解剖M型模式、彩色多普勒成像、频谱多普勒成像等，需高分辨率血流成像，可以监测子宫动脉血流。穿刺针增强技术，并同时支持增强平面多角度可调。 | 满足日常卵泡监测、人工授精、试管婴儿的取卵及移植需求，并配置相应的探头。
呼出气体分析仪 | 1 | 300000 | 300000 | 用于检测呼出气体浓度 | 用于检测消化代谢气体中的氢气、甲烷、一氧化氮、硫化氢等多气体浓度，支持离线检测跟在线检测，从而无创、便捷、精准地诊断菌群失衡、肠道炎症、小肠细菌过度生长（SIBO）、口盲传输时间（OCTT）、乳糖不耐受（LNP）、胰腺外分泌功能（PEF）等
口腔显微镜 | 1 | 400000 | 400000 | 手术显微镜应用于根管治疗，在治疗中将髓腔和根管结构放大，并提供充足的光源，使医生能够看清髓室底及根管内部结构。显微根管治疗可以对传统根管治疗无法完成或难以完成的病例进行治疗，例如，根管遗漏、根管钙化、根管台阶形成、器械断针、侧壁穿孔等的处理等，使更多患牙得以保留。 | 1、无需额外的电脑或者主机即可工作，易于安装和操作。 2、配备显微出气口镜辅助治疗 3、支持大范围的3D观看区域，可支持大约0.6m-1.6m的距离，水平观看角度大。 4、多种工作模式。 5、不受外红线干扰，可在复杂的医用环境中正常工作。
口腔综合治疗台 | 4 | 45000 | 180000 | 口腔综合治疗台主要用于需要口腔治疗操作的患者就诊时的基础设备 | 1.治疗台侧箱和患者椅采用分体落地式结构，底座无管线外漏。2.任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态。3.座椅升降及靠背前后运动时运行平稳，震动小。靠背的俯仰与坐垫升降可独立运动，独立控制。 3.患者椅高度最低可降至<410mm，最高可升至>760mm。4.具备全自动水路、气路管路消毒系统。5.配有多功能脚踏。6.配有可置物的医生单元器械盘。7.配医生椅和护士座椅。
微动力拔牙系统 | 2 | 25000 | 50000 | 1、搭配高速、低速、仰角等不同手持终端手机，满足显微下牙体修复、微创牙槽外科手术、精细牙体预备等临床使用 2、具备双水路设计，可自供水+外接无菌生理盐水 3、无需额外水气管路供应，插电即用 4、设备符合广东省医保编码目录要求 | 1、 插电即用，不需外接空压机与负压，操控简单，携带方便。2、操作系统：全中文显示、微创拔牙、电动高速、电动低速，并带下级操作菜单。3、带冷却功能。4、手机配置：1:4.2外水反角手机、1:5迷你头、1:1电动弯机，四种手机需独立注册证。5、马达动力:扭矩2.5N.CM，最低转速100转/分钟。6、配可消毒盐水管3条
超声治疗仪 | 1 | 60000 | 60000 | 对产后疼痛、肌肉劳损、妊娠纹、疤痕等相关疾病有好的治疗效果，可以满足科室的治疗需求，改善血液循环、加强营养组织的吸收状态、消炎止痛、促进疤痕组织状态的改变，使疤痕变浅变淡，促进胶原质及弹力纤维的形成等。 | 两个治疗头，有不同方案及频率，高频率可以渗透皮肤，达深层，小巧轻便，可缓解疼痛。
康复床 | 2 | 100000 | 200000 | 骨盆治疗中，传统手法对于椎体前后滑脱的整复相对比较困难。康复床上的顿压落板装置对不同性质的椎体脱位，采用不同的身体体位和推按位置的变化实现了全脊椎无旋转顿压整复。从而降低了医疗风险，大幅提高了治疗效率和治疗效果 | 康复床上的顿压滑落装置，在床板顿压滑落的瞬间发力，患者较为放松。另外顿压滑落床板具有缓冲功能，起到了保护患者的作用，进一步降低了医疗风险
低频电子脉冲/红外治疗仪 | 1 | 400000 | 400000 | 针对各种急、慢性乳腺疾病，急性乳腺炎能达到消炎、消肿、止痛、疏通的疗效。慢性乳腺问题能达到止痛、消炎、消肿、疏通、散结的功效。 | 1、仪器需配备电极片、探头、LED灯。2、消炎、消肿、止痛、疏通效果强；3、能实行灌注治疗。
化学发光免疫分析仪 | 1 | 100000 | 100000 | 可用于组织切片、细胞、血液、粘液中提取的DNA或RNA；具备快速测量能力，有较好的质量稳定性及可重复操作性 | 1.可实现信号的自动采样、处理、分析计算等； 2.使用标本：组织切片、细胞、血液、粘液中提取的DNA或RNA； 3.测量时间：小于3分钟； 4.X、 Y 轴传动系统：由 X 、 Y 轴位置传感器； X 、 Y 轴步进电机控制：电磁铁传动机构； 5.重复性： CV ≤2%; 6.稳定性： R ≤3%；
显微镜 | 1 | 200000 | 200000 | 具备电动物镜功能；具备快捷操作按钮 | 1.具备快捷操作按钮，无需外接配件即可实现智能电动控制；2.调焦方便，适合不同人操作；3.电动聚光镜；4.电动物镜转换器
染色封片一体机 | 1 | 500000 | 500000 | 具备全自动自动染色、封片功能；多通道进样及出样功能。 | 1.具备烤箱， 温度在室温至70℃可调， 且有温度监测功能； 具有试剂加热保温功能， 温度范围室温至40℃可调 2. 配备高精度运行机械臂， 可沿XYZ三轴运动； 具备抖缸、 沥液、 甩片功能， 且可设置执行参数 3.每小时染片量≥400张，每小时封片量≥400张 4.针头可自动浸泡、管路可自动清洗 5.玻片架进出通道≥4个（其中进样通道≥2个， 出样通道≥2个）
超敏心肌肌钙蛋白I、白介素6、 末梢血降钙素原定量测定试剂机 | 1 | 30000 | 30,000 | 1.感染性疾病的检测2.自身免疫性疾病诊断和评估3.可以检测多种化学发光实验室检查4.助力急危重症精准诊疗5.精准、灵活、及时、快速、全自动检测 | 1.智能洗涤2.操作步骤简单明了便捷3.可实现多通道、多项目、独立检测，提高安全，避免污染4.检测结果可传输电脑上传并打印5.具有液面检测、凝块检测、碰撞探测、防气泡干扰6.供应商的售后保障培训维护等服务
化学发光测试仪 | 1 | 50000 | 50000 | 用于子痫前期早期筛查 | 用于子痫前期早期筛查，能检测胎盘生长因子（PlGF）、可溶性fms样酪氨酸激酶-1（sFlt-1）、妊娠相关血浆蛋白A（PAPP-A）等标志物，有子痫前期早期筛查风险评估软件
生物安全柜 | 2 | 49000 | 98000 | 二级实验室感染性标本转移操作，保护操作者及环境生物安全 | 1、100%外排。2、IIB生物安全柜。3、单人操作
生物安全柜 | 1 | 30000 | 30000 | 1.安全柜基本参数：（1）70%及以上外排；（2）台面距离地面高度：750±10mm；（3）系统排风总量：≥520 m3/h；（4）噪音小； 2.生物安全性：（1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105；（2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次；（3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。 | 1）安全柜裸露工作区容易清洁；（2）带有脚轮，可通过脚轮安全移动以及进行固定和调平；（3）柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；（4）LCD显示屏全参数显示；（5）脚踏电动等多种方式控制玻璃门升降；（6）能自动设定安全柜定时开关机及紫外灯消毒时间；（7）严格的气密性检测；（8）过滤器寿命使用到期等安全柜状态变化时会有报警提示。
流式细胞仪 | 1 | 400000 | 400000 | 开展精液、血液等标本项目检测； | 1.检测颗粒直径：0.2-50μm；荧光检出限：FITC＜100 MESF,PE＜50 MESF。2.每次吸样检测完成后自动清洗管路和进样针内外壁，关机时自动清洗管路。3.配置自动进样系统，进样器兼容多种模式，自动识别样本管底部和防撞针功能。4.实时仪器状态监测，具有故障提醒和自动维护功能。5.质控管理：自动生成荧光通道分辨率和荧光强度质控图文文件。6.操作软件支持中英切换。7.文件输出支持LIS导入导出功能。
6通道微注泵 | 1 | 60000 | 60000 | 可以同时多通道操作并具有高精确度和稳定性。抢救危重症患者时可以精确控制药物的剂量和输送速度。 | 保证有高度的准确性和可靠性满足抢救危重症患者的需求
高流量呼吸机 | 1 | 160000 | 160000 | 1.辅助或替代呼吸功能2.改善通气与换气3.减轻呼吸肌负担 | 1.便携、可移动2.多种通气模式（包括正压通气、容量/压力控制模式、同步/非同步通气）3.气体加温加湿功能4.耗材设备的可耐用性5.供应商的售后保障培训维护等服务
心肺复苏仪 | 1 | 250000 | 250000 | 电动电控款。 | 轻便小巧，便于携带，电池耐用，电池或即插电均 可使用，仪器能显示剩余电量及实际按压 深度。有30：2及连续按压模式选择
儿童电子喉镜 | 2 | 400000 | 800000 | 用于耳鼻咽喉部位的检查 | 成像清晰，镜身柔软、易弯曲，镜身直径小于3.5mm
中药熏蒸仪 | 1 | 30000 | 30000 | 通过中医妇科疾病(如痛经、带下病、产后调理、盆腔炎等)常涉及下焦气血瘀滞寒湿凝滞等问题，外治法通过皮肤、经络直接作用于病灶，避免口服药物对胃肠的刺激，尤其适合体质虚弱女性。针对妇科局部病症(如外阴瘙痒、盆腔炎、术后恢复)，熏蒸可直接作用于会阴部或下腹部，提高药物浓度，增强抗炎、活血、止痛效果 | 触摸屏操作，实时显示时间、容器状态、蒸汽、皮肤和药液温度； 治疗仪具有防干烧功能，当药液加热器无液体或水位过低时，不能加热；并有语音提示信息； 皮肤超过45℃时，治疗仪有提示音； 治疗仪炉保护装置失效造成患者皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置立即启动，切断电源。 蒸汽温度功率多档可调，调节出气量； 熏蒸时间范围可调，当时间完成时，治疗仪应停止输出蒸汽，并有相应的语音提示信息；