## Sheet1
广东医科大学顺德妇女儿童医院1、3、7、8、9及产科大楼回路烟感线路故障点修复项目：
序号 | 项目名称 | 项目要求 | 具体参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 位置 | 品牌参数
1 | 烟感 | 检修及更换 |  | 个 | 49 |  |  | 1回路
2 | 烟感 | 检修及更换 |  | 个 | 30 |  |  | 3回路
3 | 烟感 | 检修及更换 |  | 个 | 7 |  |  | 7回路
4 | 烟感 | 检修及更换 |  | 个 | 40 |  |  | 8回路
5 | 烟感 | 检修及更换 |  | 个 | 13 |  |  | 9回路
6 | 烟感 | 检修及更换 |  | 个 | 20 |  |  | 产科大楼 2号机
7 | 温感 | 检修及更换 |  | 个 | 8 |  |  | 院内
8 | 手报 | 检修及更换 |  | 个 | 7 |  |  | 院内
9 | 警报 | 检修及更换 |  | 个 | 5 |  |  | 院内
10 | 声光 | 检修及更换 |  | 个 | 5 |  |  | 院内
11 | 模块 | 检修及更换 |  | 个 | 4 |  |  | 院内
12 | 烟感 | 温感更换烟感 |  | 个 | 42 |  |  | 产科大楼 走廊
13 | 双绞线 |  | NH-RVS-2 ×1.5 | 米 | 300
14 | 金属软管 |  | C16 | 米 | 100
15 | 系统调试 |  |  | 项 | 1
(一) | 含税合计
广东医科大学顺德妇女儿童医院一泵房维修项目：
序号 | 项目名称 | 项目要求 | 备注 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 品牌参数
1 | 主楼1号消防主泵 | 拆装及维修 | 含材料 | 项 | 1
卡死及漏水
2 | 主楼2号消防主泵 | 拆装及维修 | 含材料 | 项 | 1
漏水
3 | 主楼1号喷淋主泵 | 拆装及更换 | 含材料 | 项 | 1
漏水
4 | 主楼2号喷淋主泵 | 拆装及更换 | 含材料 | 项 | 1
漏水
5 | 软接 | 拆装及更换 | DN150 | 个 | 4
6 | 软接 | 拆装及更换 | DN32 | 个 | 2
7 | 儿童医院2号 | 拆装及更换 | 含材料 | 项 | 1
喷淋泵漏水
8 | 水力警铃 | 更换 |  | 个 | 1
9 | 压力表 | 增加 | 1.6MPa | 个 | 1
10 | 主楼泵房翻新 | 除锈及上漆 | 含材料 | 项 | 1
(一) | 含税合计
广东医科大学顺德妇女儿童医院(佛山市顺德区妇幼保健院)-更换消防设施项目：
序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 品牌参数
1 | 消防水带 | 8-65-20米 | 条 | 115
2 | 消防卷盘 | 20米 | 套 | 37
(不含球阀)
3 | 卷盘消防球阀 | DN25 | 个 | 12
4 | 卷盘球阀 | DN25 | 支 | 8
5 | 消防栓头 | DN25 | 个 | 3
6 | 手提式4kg干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 个 | 67
7 | 手推式30kg干粉灭火器 | MFTZ/ABC30 | 台 | 2
8 | 手推式25kg水基灭火器 | MSTZ/25 | 台 | 2
9 | 手提式2kg二氧化碳灭火器 | MT/2 | 个 | 22
10 | 灭火器箱 | 4KG×2 | 个 | 2
11 | 消防应急灯 |  | 盏 | 10
12 | 安全出口标志灯 |  | 支 | 15
13 | 消防箱翻新 |  | 个 | 2
14 | 更换人工费用 |  | 项 | 1
( 一 ) | 含税合计